АО «ОРЭС-Петрозаводск» привлечено к административной ответственности за нарушение Правил недискриминационного доступа

29  апреля 2019  года по результатам рассмотрения административного дела 㷺/04/9.21-116/2019  АО «ОРЭС-Петрозаводск» привлечено к админстративной ответственности по части 2  статьи 9.21  КоАП РФ в виде штрафа в размере 300  000  рублей.
Необходимо отметить,  что основанием для возбуждения указанного дела послужило принятое к рассмотрению обращение Администрации Петрозаводского городского округа с жалобой на действие/бездействия АО «ОРЭС-Петрозаводск». 
В ходе рассмотрения дела 㷺/04/9.21-116/2019  установлен факт нарушения сетевой организацией подпунктов «а»,  «г» пункта 15  и пункта 31  (6)  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  䅍,  далее – Правила недискриминационного доступа).
Так,  было установлено,  что в связи с произошедшей аварией 11.01.2019  на линии электропередач от электроснабжения был отключен дом  по ул.  Парковая г.  Петрозаводска.  При этом в силу норм права сетевая компания в точках поставки обязана обеспечить осуществление передачи электрической энергии в соответствии с третьей категорией надежности,  допускающей перерыв в энергоснабжении в пределах 24  часов.
Однако,  длительность отключения электроэнергии на указанном объекте,  превысила допустимое значение для потребителей третьей категории надежности и со стороны АО «ОРЭС-Петрозаводск» не было принято достаточных мер для ее устранения в установленный законодательством срок.
Постановление Карельского УФАС России может быть обжаловано в установленном законом порядке.

2019-05-16  06:13:00